附件1：

公办养老机构检查情况一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **主管单位** | **机 构 名 称** | **在院人数（人）** | **存在的问题** | **备注** |
| 1 | 沅江市民政局 | 沅江市社会福利院 | 20 | 1.老人个别室内有药酒等物品；2.冰箱里有生熟混放。 | 安装消防双自动设施，取得合格意见 |
| 2 | 沅江市民政局 | 沅江市社会福利中心 | 76 | 1.食品留样不规范,未充足按48小时留样；2.一楼楼道下有杂物(左)，楼道电线裸露(右边)。 | 安装消防双自动设施，取得合格意见 |
| 3 | 草尾镇  人民政府 | 沅江市草尾镇上码头敬老院 | 33 | 1.室内有异味,管制刀具,私拉电线,衣服摆放杂乱；2.未安装消防双自动设施，应急照明灯4个损坏，灭火器2个压力为0(2楼)；4.楼道杂物；5.食品放置在地上,未按食品存储要求摆放。 | 未安装消防双自动设施 |
| 4 | 草尾镇人民政府 | 沅江市草尾镇熙和敬老院 | 13 | 1.食用菜放地上；2.食品留样未留一样；3.室内杂乱,有管制刀具；4.未安装消防双自动设施，消防器材维护欠缺，安全职责不清楚。 | 未安装消防双自动设施 |
| 5 | 草尾镇人民政府 | 沅江市草尾镇大同敬老院 | 0 |  |  |
| 6 | 黄茅洲镇人民政府 | 沅江市黄茅洲镇子母城敬老院 | 28 | 1.室内有剪刀、水果刀等利器，卫生杂乱有异味；2.楼道无灭火器；3.食品留样未按48小时留样；4.未安装消防双自动设施，消防器材维护欠缺。 | 未安装消防双自动设施 |
| 7 | 黄茅洲镇人民政府 | 沅江市黄茅洲镇志成敬老院 | 46 | 1.楼道未放置灭火器，1楼应急照明灯3个安全出口标志损坏，.楼道口杂乱，影响紧急疏散；2.未安装消防双自动设施，消防器材维护欠缺，安全职责不清楚。3.冰箱生熟食材混放且存放时间冰箱过久,未按48小时留样，食品加工工具未标示区分使用；4.老人房间有刀具,衣服乱,有异味； | 未安装消防双自动设施 |
| 8 | 漉湖中心 | 沅江市漉湖芦苇场敬老院 | 4 | 1.老人房间有尖锐利器,物品摆放杂乱；2.消防器材日常维护不到位；3.后厨卫生清理不及时，食品留样不规范且未按48小时留样；4.未安装消防双自动设施。 | 未安装消防双自动设施 |
| 9 | 南大膳镇人民政府 | 沅江市南大膳镇敬老院 | 101 | 1.食品未按48小时充足留样；2.应急照明灯有三处损坏。 | 安装消防双自动设施，取得合格意见 |
| 10 | 阳罗洲镇人民政府 | 沅江市阳罗洲镇第二敬老院 | 36 | 1.未安装消防双自动设施；2.食品未按48小时充足留样。 | 未安装消防双自动设施 |
| 11 | 阳罗洲镇人民政府 | 沅江市阳罗洲镇第一敬老院 | 32 | 1.未安装消防双自动设施；2.食品未按48小时充足留样。 | 未安装消防双自动设施 |
| 12 | 四季红镇人民政府 | 沅江市四季红镇移民敬老院 | 13 | 1.未安装消防双自动设施；2.食品未按48小时充足留样；3.院内易燃杂物较多；4.老人居室内物品摆放杂乱。 | 未安装消防双自动设施 |
| 13 | 茶盘洲镇人民政府 | 沅江市茶盘洲镇敬老院 | 11 | 1.食品留样未按48小时留样，冰箱生熟混放；2.老人室内私拉电线,打火机,室内衣服杂乱；3.食品加工工具未标示区分使用4.未安装消防双自动设施。 | 未安装消防双自动设施 |
| 14 | 共华镇  人民政府 | 沅江市共华镇白沙敬老院 | 49 | 1.食品留样未按48小时留样、冰箱生熟混放；2.室内太乱房间有管制刀具；3.消防器材未按规定的地方放好，未安装消防双自动设施；4.食品加工工具未标示区分使用 | 未安装消防双自动设施 |
| 15 | 共华镇  人民政府 | 沅江市共华镇宪成敬老院 | 29 | 1.食品加工工具未标示区分使用；2.疏散通道有杂物；3.食用食品放置地上，食品留样未按48小时留样，冰箱内生熟混放；4.室内卫生清理不到位，个人衣物品摆放杂乱,房间内有打火机,剪刀等违规物品。 | 设计安装了消防双自动设施，但未取得验收备案（合格意见） |
| 16 | 泗湖山镇  人民政府 | 沅江市泗湖山镇中心敬老院 | 65 | 1.室内卫生较差,有菜刀,打火机,大功率电器；2.食品留样未按48小时留样；3.室外未按规定放置消防器材；4.楼道口有杂物堆积并停放有摩托车和液化气瓶；5.留样冰箱,食品冰箱杂乱，生熟食混放。 | 设计安装了消防双自动设施，但未取得验收备案（合格意见） |
| 17 | 南嘴镇  人民政府 | 沅江市南嘴镇敬老院 | 35 | 1.未安装消防双自动设施；2.食品留样未按48小时留样；3.室内有打火机； | 未安装消防双自动设施 |
| 18 | 新湾镇  人民政府 | 沅江市新湾镇敬老院 | 27 | 1.食品留样未按48小时留样；2.少数室内个人物品摆放凌乱房间有异味；3.未安装消防双自动设施。 | 未安装消防双自动设施 |
| 19 | 南洞庭中心 | 沅江市南洞庭芦苇场敬老院 | 8 | 1.食品留样未按48小时留样，冰箱生熟混放；2.未安装消防双自动设施，疏散标志损坏三个；3.室内有菜刀,打火机,衣服摆放凌乱；4.灭火器未按规定摆放,集中放置楼道口；5.未按照规定进行防火巡查，发放的消防巡查本未按时写。 | 未安装消防双自动设施 |
| 20 | 琼湖街道办事处 | 沅江市琼湖敬老院 | 37 | 1.室内有剪刀等尖锐利器刀；2.未安装消防双自动设施，一个应急照明灯损坏；3.食品留样未按48小时充足留样。 | 未安装消防双自动设施 |
| 21 | 胭脂湖街道  办事处 | 沅江市胭脂湖街道三眼塘敬老院 | 36 | 1.消防应急照明灯损坏4个；2.楼道口摆放杂物，室内有打火机、剪刀,居室内衣服杂乱,违规使用电热水壶；3.食品留样不规范未按48小时充足留样；4.冰箱里生熟食混放。 | 安装消防双自动设施，取得合格意见 |